## surface meteor.
No. | [5 empty] | No. |  |  |  |  | No. |  |  |  |  | No.
1 | Record data |  | STX | fixed |  | 68 | data header | N | fixed |  | 134 | data header | a | fixed |  | 199 | data header |  | r | fixed
2 | 正時識別符号 |  | @ | or<space> |  | 69 | DSVS | DS |  |  | 135 | previous 1 hour precipitation | 9 | x10 | mm | 200 | maximum momentary wind velocity in 1 hour | wind velocity | 9 | x10 | m/s
3 | data header |  | A | fixed |  | 70 |  | VS |  |  | 136 |  | 9 | x1 |  | 201 |  |  | 9 | x1
4 | time | year | 1 | x1000 | (in UTC) | 71 | data header | O | fixed |  | 137 |  | 9 | x0.1 |  | 202 |  |  | 9 | x0.1
5 |  |  | 9 | x100 |  | 72 | latitude | N or S | polarity | degree | 138 | data header | b | fixed |  | 203 |  | wind direction | 3 | x100 | degree
6 |  |  | 9 | x10 |  | 73 |  | 8 | x10 |  | 139 | previous 12 hours precipitation | 9 | x100 | mm | 204 |  |  | 5 | x10
7 |  |  | 9 | x1 |  | 74 |  | 9 | x1 |  | 140 |  | 9 | x10 |  | 205 |  |  | 9 | x1
8 |  | month | 1 | x10 |  | 75 |  | 5 | x10 | minute | 141 |  | 9 | x1 |  | 206 |  | hour | 2 | x10 | (in UTC)
9 |  |  | 2 | x1 |  | 76 |  | 9 | x1 |  | 142 |  | 9 | x0.1 |  | 207 |  |  | 3 | x1
10 |  | day | 3 | x10 |  | 77 |  | 9 | x0.1 |  | 143 | data header | c | fixed |  | 208 |  | minute | 5 | x10
11 |  |  | 1 | x1 |  | 78 |  | 9 | x0.01 |  | 144 | integrating radiation(No.1) | + or - | polarity | MJ | 209 |  |  | 9 | x1
12 |  | hour | 2 | x10 |  | 79 | data header | P | fixed |  | 145 |  | 9 | x1 |  | 210 | data header |  | s | fixed
13 |  |  | 3 | x1 |  | 80 | longitude | E or W | polarity | degree | 146 |  | 9 | x0.1 |  | 211 | maximum momentary wind velocity in 10 minutes | wind velocity | 9 | x10 | m/s
14 |  | minute | 5 | x10 |  | 81 |  | 1 | x100 |  | 147 |  | 9 | x0.01 |  | 212 |  |  | 9 | x1
15 |  |  | 9 | x1 |  | 82 |  | 7 | x10 |  | 148 | data header | d | fixed |  | 213 |  |  | 9 | x0.1
16 | data header |  | B | fixed |  | 83 |  | 9 | x1 |  | 149 | momentary radiation(No.1) | + or - | polarity | kW | 214 |  | wind direction | 3 | x100 | degree
17 | ship speed |  | 9 | x10 | knot | 84 |  | 5 | x10 | minute | 150 |  | 9 | x1 |  | 215 |  |  | 5 | x10
18 |  |  | 9 | x1 |  | 85 |  | 9 | x1 |  | 151 |  | 9 | x0.1 |  | 216 |  |  | 9 | x1
19 |  |  | 9 | x0.1 |  | 86 |  | 9 | x0.1 |  | 152 |  | 9 | x0.01 |  | 217 |  | hour | 2 | x10 | (in UTC)
20 | data header |  | C | fixed |  | 87 |  | 9 | x0.01 |  | 153 | data header | e | fixed |  | 218 |  |  | 3 | x1
21 | heading |  | 3 | x100 | degree | 88 | data header | Q | fixed |  | 154 | integrating insolation(No.1) | 9 | x1 | MJ | 219 |  | minute | 5 | x10
22 |  |  | 5 | x10 |  | 89 | atmospheric pressure | 9 | x1000 | hPa | 155 |  | 9 | x0.1 |  | 220 |  |  | 9 | x1
23 |  |  | 9 | x1 |  | 90 |  | 9 | x100 |  | 156 |  | 9 | x0.01 |  | 221 | data header |  | t | fixed
24 | data header |  | D | fixed |  | 91 |  | 9 | x10 |  | 157 | data header | f | fixed |  | 222 | maximum averaged wind velocity in 10 minutes | wind velocity | 9 | x10 | m/s
25 | averaged true wind direction |  | 3 | x100 | degree | 92 |  | 9 | x1 |  | 158 | momentary insolation(No.1) | 9 | x1 | kW | 223 |  |  | 9 | x1
26 |  |  | 5 | x10 |  | 93 |  | 9 | x0.1 |  | 159 |  | 9 | x0.1 |  | 224 |  |  | 9 | x0.1
27 |  |  | 9 | x1 |  | 94 | data header | R | fixed |  | 160 |  | 9 | x0.01 |  | 225 |  | wind direction | 3 | x100 | degree
28 | data header |  | E | fixed |  | 95 | 3 hours variation of atmospheric pressure | + or - | polarity | mb | 161 | data header | g | fixed |  | 226 |  |  | 5 | x10
29 | averaged apparent wind direction |  | 3 | x100 | degree | 96 |  | 9 | x10 |  | 162 | integrating radiation budget (No.1) | + or - | polarity | MJ | 227 |  |  | 9 | x1
30 |  |  | 5 | x10 |  | 97 |  | 9 | x1 |  | 163 |  | 9 | x1 |  | 228 |  | hour | 2 | x10 | (in UTC)
31 |  |  | 9 | x1 |  | 98 |  | 9 | x0.1 |  | 164 |  | 9 | x0.1 |  | 229 |  |  | 3 | x1
32 | data header |  | F | fixed |  | 99 | data header | S | fixed |  | 165 |  | 9 | x0.01 |  | 230 |  | minute | 5 | x10
33 | averaged true wind velocity |  | 9 | x10 | m/s | 100 | 6 seconds averaged true wind direction | 3 | x100 | deg | 166 | data header | k | fixed |  | 231 |  |  | 9 | x1
34 |  |  | 9 | x1 |  | 101 |  | 5 | x10 |  | 167 | momentary radiation budget (No.1) | + or - | polarity | MJ | 232 | data header |  | u | fixed
35 |  |  | 9 | x0.1 |  | 102 |  | 9 | x1 |  | 168 |  | 9 | x1 |  | 233 | significant wave height (bow side) |  | 9 | x10 | m
36 | data header |  | G | fixed |  | 103 | data header | T | fixed |  | 169 |  | 9 | x0.1 |  | 234 |  |  | 9 | x1
37 | averaged apparent wind velocity |  | 9 | x10 | m/s | 104 | 6 seconds averaged apparent wind direction | 3 | x100 | deg | 170 |  | 9 | x0.01 |  | 235 |  |  | 9 | x0.1
38 |  |  | 9 | x1 |  | 105 |  | 5 | x10 |  | 171 | data header | l | fixed |  | 236 |  |  | 9 | x0.01
39 |  |  | 9 | x0.1 |  | 106 |  | 9 | x1 |  | 172 | integrating radiation(No.2) | + or - | polarity | MJ | 237 | significant wave period (bow side) |  | 9 | x10 | s
40 | data header |  | H | or h |  | 107 | data header | U | fixed |  | 173 |  | 9 | x1 |  | 238 |  |  | 9 | x1
41 | atmospheric temperature (starboard side) |  | + or - | polarity | degree-C | 108 | 6 seconds averaged true wind velocity | 9 | x10 | m/s | 174 |  | 9 | x0.1 |  | 239 |  |  | 9 | x0.1
42 |  |  | 9 | x10 |  | 109 |  | 9 | x1 |  | 175 |  | 9 | x0.01 |  | 240 |  |  | 9 | x0.01
43 |  |  | 9 | x1 |  | 110 |  | 9 | x0.1 |  | 176 | data header | m | fixed |  | 241 | data header |  | v | fixed
44 |  |  | 9 | x0.1 |  | 111 | data header | V | fixed |  | 177 | momentary radiation(No.2) | + or - | polarity | kW | 242 | significant wave height (stern side) |  | 9 | x10 | m
45 | data header |  | I | or I |  | 112 | 6 seconds averaged apparent wind velocity | 9 | x10 | m/s | 178 |  | 9 | x1 |  | 243 |  |  | 9 | x1
46 | due point temperature (starboard side) |  | + or - | polarity | degree-C | 113 |  | 9 | x1 |  | 179 |  | 9 | x0.1 |  | 244 |  |  | 9 | x0.1
47 |  |  | 9 | x10 |  | 114 |  | 9 | x0.1 |  | 180 |  | 9 | x0.01 |  | 245 |  |  | 9 | x0.01
48 |  |  | 9 | x1 |  | 115 | data header | W | fixed |  | 181 | data header | n | fixed |  | 246 | significant wave period (stern side) |  | 9 | x10 | s
49 |  |  | 9 | x0.1 |  | 116 | blank | <space> |  |  | 182 | integrating insolation(No.2) | 9 | x1 | MJ | 247 |  |  | 9 | x1
50 | data header |  | J | or j |  | 117 |  | <space> |  |  | 183 |  | 9 | x0.1 |  | 248 |  |  | 9 | x0.1
51 | relative humidity (starboard side) |  | 9 | x100 | % | 118 |  | <space> |  |  | 184 |  | 9 | x0.01 |  | 249 |  |  | 9 | x0.01
52 |  |  | 9 | x10 |  | 119 |  | <space> |  |  | 185 | data header | o | fixed |  | 250 | blank |  | <space>
53 |  |  | 9 | x1 |  | 120 | data header | X | or x |  | 186 | momentary insolation(No.2) | 9 | x1 | kW | 251 |  |  | <space>
54 | data header |  | K | fixed |  | 121 | atmospheric temperature (port side) | + or - | polarity | degree-C | 187 |  | 9 | x0.1 |  | 252 |  |  | <space>
55 | sea surface temperature |  | + or - | polarity | degree-C | 122 |  | 9 | x10 |  | 188 |  | 9 | x0.01 |  | 253 |  |  | <space>
56 |  |  | 9 | x10 |  | 123 |  | 9 | x1 |  | 189 | data header | p | fixed |  | 254 | data header |  | ! | or <space>
57 |  |  | 9 | x1 |  | 124 |  | 9 | x0.1 |  | 190 | integrating radiation budget (No.2) | + or - | polarity | MJ | 255 | terminator |  | ETX
58 |  |  | 9 | x0.1 |  | 125 | data header | Y | or y |  | 191 |  | 9 | x1 |  | 256 | block check character |  | BCC
59 | data header |  | L | fixed |  | 126 | due point temperature (port side) | + or - | polarity | degree-C | 192 |  | 9 | x0.1
60 | previous 1 hour precipitation (optical rain gauge) |  | 9 | x10 | mm | 127 |  | 9 | x10 |  | 193 |  | 9 | x0.01
61 |  |  | 9 | x1 |  | 128 |  | 9 | x1 |  | 194 | data header | q | fixed
62 |  |  | 9 | x0.1 |  | 129 |  | 9 | x0.1 |  | 195 | momentary radiation budget (No.2) | + or - | polarity | MJ
63 | data header |  | M | fixed |  | 130 | data header | Z | or z |  | 196 |  | 9 | x1
64 | previous 12 hours precipitation (optical rain gauge) |  | 9 | x100 | mm | 131 | relative humidity (port side) | 9 | x100 | % | 197 |  | 9 | x0.1
65 |  |  | 9 | x10 |  | 132 |  | 9 | x10 |  | 198 |  | 9 | x0.01
66 |  |  | 9 | x1 |  | 133 |  | 9 | x1
67 |  |  | 9 | x0.1